ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Селиваниха, ул.Юбилейная д.11

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 60,10 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 60.1 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Селиваниха, ул.Юбилейная д.12

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 60,10 | 5-9 |
| 2. | Частичный ремонт мягкой кровли | Стеклоизол (м2) | 20 | 20 | 5-9 |
| 3. | Ремонт подъезда | шт | 2 | 168 | 1-12 |
|  | Итого: |  |  | 248.1 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Селиваниха, ул.Юбилейная д.13

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 60,10 | 5-9 |
| 2. | Ремонт межпанельных швов | П.м. | 30 | 14,2 | 5-9 |
| 3. | Ремонт подъезда | Шт. | 3 | 552,0 | 1-12 |
|  | Итого: |  |  | 626,3 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Селиваниха, ул.Юбилейная д.14

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 90,20 | 5-9 |
| 2. | Ремонт межпанельных швов | П.м. | 30 | 14.2 | 5-9 |
| 3. | Ремонт подъезда | Шт. | 2 | 368 | 1-12 |
|  | Итого: |  |  | 472,4 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Селиваниха, ул.Юбилейная д.15

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 40,00 | 5-9 |
| 2. | Ремонт межпанельных швов | П.м. | 30 | 14.2 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 54,2 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Клеменово,ул.Фабричная,д.14

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 12,00 | 5-9 |
| 2. | Частичный ремонт шиферной кровли | М2 | 4 | 5,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 17,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Клеменово,ул.Фабричная,д.15

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 18 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 18 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Клеменово,ул.Фабричная,д.16

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 18,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 18,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Иваново,д.1М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 16,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 16,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Иваново,д.2М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 16,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 16,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Иваново,д.3М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 27,10 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 27.1 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Иваново,д.4М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 27,10 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 27,10 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Иваново,д.5М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 27,10 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 27.1 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Иваново,д.6М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 27,10 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 27,10 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Иваново,д.12М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 27,10 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 27.10 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Иваново,д.17М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 18 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 18 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Большое Гридино,д.1М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 18 | 5-9 |
| 2 | Ремонт подъезда | шт | 2 | 250 | 1-12 |
|  | Итого: |  |  | 268 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Большое Гридино,д.2М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 18,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 18,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Большое Гридино,д.3М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 27,1 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 27.1 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Большое Гридино,д.4М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 27,1 | 5-9 |
| 2. | Ремонт подъездов | шт | 3 | 375 | 1-12 |
|  | Итого: |  |  | 402,1 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Большое Гридино,д.5М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 27,10 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 27,1 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Большое Гридино,д.6М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 27,10 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 27,10 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Большое Гридино,д.7М

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 24,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 24,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Большое Гридино,д.180

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Колычево,ул.Зинаиды Самсоновой,д.36а

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 15,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 15,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Бруски,д.39а

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Михали,ул.Гагарина,д.1

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 18,00 | 5-9 |
| 2. | Ремонт отмостки | П.м. | 10 | 23,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 41,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Михали,ул.Гагарина,д.2

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 18,00 | 5-9 |
| 2. | Ремонт отмостки | П.м. | 10 | 23,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 41,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Михали,ул.Гагарина,д.3

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 18,00 | 5-9 |
| 2. | Ремонт отмостки | П.м. | 10 | 23,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 41,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Михали,ул.Гагарина,д.15

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 30,10 | 5-9 |
| 2. | Ремонт подъезда | шт | 2 | 368,00 | 1-12 |
| 3 | Ремонт отмостки | П.м. | 10 | 23 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 421,1 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Михали,ул.Гагарина,д.15а

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 60,10 | 5-9 |
| 2. | Ремонт подъезда | шт | 2 | 368,00 | 1-12 |
| 3 | Ремонт отмостки | П.м. | 10 | 23 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 451,10 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Михали,ул.Гагарина,д.16

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 90,20 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 90,2 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Михали,ул.Гагарина,д.17

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 60,10 | 5-9 |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | П.м. | 30 | 14,2 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 74,30 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Михали,ул.Гагарина,д.18

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 60,10 | 5-9 |
| 2 | Ремонт отмостки | П.м. | 10 | 23 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 83,10 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Михали,ул.Гагарина,д.19

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 60,10 | 5-9 |
| 2. | Ремонт отмостки | П.м. | 10 | 23 | 5-9 |
| 3. | Ремонт межпанельных швов | П.м. | 75 | 35,6 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 118,7 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Михали,ул.Гагарина,д.20

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 30,10 | 5-9 |
| 2. | Ремонт отмостки | П.м. | 10 | 23,0 | 5-9 |
| 3. | Ремонт подъезда | шт | 1 | 184 | 1-12 |
|  | Итого: |  |  | 237,10 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021год

жилого дома по адресу д.Михали,ул.Гагарина,д.21

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 60,10 | 5-9 |
| 2 | Ремонт мягкой кровли | М2 | 20 | 20,0 | 5-9 |
| 3. | Ремонт отмостки | П.м. | 10 | 23,0 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 103,10 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Михали,ул.Гагарина,д.22

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 20,00 | 5-9 |
| 2. | Ремонт отмостки | П.м. | 10 | 23,0 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 43,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.3

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 1,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 1,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.5

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 1,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 1,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.2

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 16,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 16,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.4

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 16,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 16,0 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.6

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 17,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 17,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.6а

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 27,10 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 27,1 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.7

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 22,10 | 5-9 |
| 2 | Ремонт подъездов | шт | 3 | 270,0 | 1-12 |
| 3 | Ремонт отмостки | П.м. | 10 | 23,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 315,1 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.7а

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 8,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 8,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.10

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 16,00 | 5-9 |
| 2 | Ремонт подъездов | шт | 1 | 90,0 | 1-12 |
|  | Итого: |  |  | 106,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.11

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 18,00 | 5-9 |
| 2 | Ремонт подъездов | шт. | 3 | 270 | 1-12 |
|  | Итого: |  |  | 288,0 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.12

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 12,00 | 5-9 |
| 2 | Ремонт подъездов | шт. | 2 | 180,0 | 1-12 |
|  | Итого: |  |  | 192,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.13

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 18,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 18,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.14

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка вентканалов | дом | 1 | 12,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 12,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.15

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 4,00 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 4,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.16

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 60,10 | 5-9 |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | .п.м. | 6 | 2,8 | 5-9 |
| 3 | Ремонт подъездов | Шт | 4 | 736,0 | 1-12 |
|  | Итого: |  |  | 798,9 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.17

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 60,10 | 5-9 |
| 2 | Ремонт подъездов | Шт | 3 | 552,0 | 1-12 |
|  | Итого: |  |  | 612,10 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.18

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 40,00 | 5-9 |
| 2 | Ремонт подъездов | Шт | 2 | 368,0 | 1-12 |
| 3 | Ремонт межпанельных швов | .п.м. | 10 | 4,8 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 412,8 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.20

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 22,10 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 22,10 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу с.Саввино,мкр-н Восточный,д.22

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 22,10 | 5-9 |
| 2 | Ремонт подъездов | Шт | 1 | 90,0 | 1-12 |
|  | Итого: |  |  | 112,10 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу с.Саввино,ул.Текстильная,д.6а

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 2,00 | 5-9 |
| 2 | Ремонт подъезда | шт | 1 | 125,0 | 1-12 |
|  | Итого: |  |  | 127,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул.Комсомольская,д.11

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 54,10 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 54,10 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул.Комсомольская,д.13

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вентканалов | дом | 1 | 24,00 | 5-9 |
| 2 | Ремонт отмостки | М2 | 10 | 24,0 | 5-9 |
|  | Итого: |  |  | 48,0 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул.Комсомольская,д.1

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул.Комсомольская,д.2

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул.Комсомольская,д.3

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул.Комсомольская,д.4

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул.Комсомольская,д.5

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул.Комсомольская,д.7

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул.Комсомольская,д.16

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул.Комсомольская,д.18

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Октябрьская,д.1

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Октябрьская,д.3

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Октябрьская,д.4

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Октябрьская,д.5

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Октябрьская,д.6

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Октябрьская,д.7

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Октябрьская,д.8

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. 8 Марта,д.1

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. 8 Марта,д.2

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. 8 Марта,д.3

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. 8 Марта,д.4

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. 8 Марта,д.9

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. 8 Марта,д.10

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. 8 Марта,д.12

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. 8 Марта,д.13

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. 8 Марта,д.20

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Большая Заповедь,д.19

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Большая Заповедь,д.20

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Советская,д.8

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Советская,д.9

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Советская,д.11

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Советская,д.13

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Советская,д.15

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.

ПЛАН текущего ремонта на 2021 год

жилого дома по адресу д.Верейка,ул. Советская,д.17

| № п/п | Мероприятия и виды работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ , тыс.руб. | Сроки исполнения (месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировки.

Директор:                                                                   Морозов Ю.В.